## Tableau DM
Dispositif à traiter | Modalités d’utilisation |  | Fréquence d’entretien |  | Modalités d’entretien
| Matériel à individualiser et /ou à résident unique | A utiliser avec une protection | Après utilisation ou immédiatement si souillure | En fin de service | Essayage humide au d/D | Immersion dans un bain de d/D | Lavage en machine
Alarme portative résident | × |  | × |  | ×
Appareil à ECG |  |  | × |  | ×
Appareil à glycémie | × De préférence |  | × |  | ×
Bas et bandes de contention | × |  | × |  | Accessoire de mise en place au d/D |  | ×
Bassin | × |  | × |  | × Si utilisation sac protège bassin | × | Laveur DB
Bassine et broc pour la toilette | × |  | × |  | × Lavage au LDB possible entre chaque utilisation et au départ du résident | ×
Bladder scan |  |  | × |  | ×
Bocal à urine | × |  | × |  |  | × | Laveur DB
Brassard à tension |  |  | × | × | ×
Broyeur à médicament |  |  | × |  |  | Entretien selon le type de broyeur et recommandations du fabricant : presse mécanique, broyeur électronique avec cupule. d/D alimentaire préconisé
Chaise de pesée | × |  | × |  | × Si utilisation sac protecteur | × | ×
Chambre d’inhalation | × |  | × |  | Essuyage et séchage avec compresse stérile et sérum physiologique ou selon les recommandations du fabricant
Chariot douche |  |  | × |  | d/D sur parois externe et interne Si souillure rincer avant d/D Nettoyage du matelas, tout doit être sec avant de reposer le matelas Nettoyage vapeur possible si disponible
Ciseaux IDE (hors soins aseptiques) |  |  | × |  | × | ×
Concentrateur d’oxygène | × |  | × |  | ×
Corps de pompe réutilisable |  |  | × |  |  | ×
Coussin anti escarre | × |  | × |  | ×
Cuve de nébulisateur | × |  | × |  |  | Rinçage avec eau stérile ou sérum physiologique Séchage spontané ou essuyage avec compresse propre
Fauteuil roulant | × |  | × |  | Essuyage humide au d/D : toiles, accoudoirs, poignée les deux côtés Insister sur les salissures Nettoyage vapeur possible si disponible
Garrot |  |  | × | × | × | ×
Guidon de transfert |  |  | × |  | ×
Humidificateur ou barboteur à O2 | × |  | × |  | × | En 1ière intention utiliser un barboteur prêt à l’emploi et à UU Sinon : 1x/semaine changer le diffuseur et immerger dans un bain de d/D Rinçage à l’eau stérile et séchage spontané ou essuyage avec compresse propre
Lunettes à O2 | × A changer tous les 7 jours |  | × |  | ×
Manomètre de vide | × |  | × |  | ×
Masque et cupule aérosol | × |  | × |  |  | Rinçage avec eau stérile ou sérum physiologique Rinçage à l’eau stérile et séchage spontané ou essuyage avec compresse propre
Nébuliseur ultra sonique | × |  | × |  | ×
Ordinateur /tablette |  |  | × | × | ×
Pilulier | × |  | × |  | × | × | ×
Pince coupe ongle | × |  | × |  | × | ×
Pince de Kocher (hors soins aseptiques) |  |  | × |  | × | ×
Plateau |  |  | × | × |  | ×
Sangle et hamac lève malade |  |  | × |  | × Selon les recommandations du fabricant
Stéthoscope |  |  | × |  | ×
Stylo insuline | × |  | × |  | ×
Téléphone /bip/alarme soignant |  |  | × | × | ×
Thermomètre rectal | × | × | x |  | × | × Sauf si électronique
Thermomètre tympanique/ frontal |  | × (tympanique) | × |  | ×
Verticalisateur | × |  | × |  | x Poignées assise, accoudoirs, dossier et toute autre surface en contact avec l’utilisateur | × | × Nettoyage vapeur possible
Vessie de glace | × | × | × |  | × | ×