## Slide 1: Recommandations pour la transmission par voie respiratoire
SF2H
Octobre 2024
HY_XXXII_4_RECOS_SF2H.indd

## Slide 2: Principaux modes de transmission
> 5 µ
Contact indirect
Contact direct
< 5 µ
Hôte
émetteur
Hôte
récepteur
G
A
Gouttelettes
Air
C
Contact
2009
2017
Précautions standard
dont HDM, EPI, Hygiène respiratoire
PS
2013
Remerciement A.Savey
Notes: Dans certaines situations, les précautions standard doivent être associées à des précautions complémentaires d'hygiène (PCH) découlant de ces différentes modalités de transmission : Contact (direct ou indirect), Respiratoire.
On considère désormais qu'il n'existe plus de dichotomie entre transmission Gouttelettes (> 5µ) et Air (droplet nuclei <5µ). On est en présence d'un continuum de taille de particules respiratoires potentiellement infectieuses et évoluant en 3 phases (génération par l'hôte émetteur, transport au sein du nuage particulaire dépendant du flux d'air, inhalation par l'hôte récepteur et/ou déposition des particules respiratoires).

## Slide 3: (R)évolution !
Transmission par voie respiratoire était basée sur la dichotomie air/gouttelettes
Questionnée et challengée par de nombreuses études pendant pandémie SARS-CoV-2
Nécessité de baser la prévention sur une analyse de risques
G
A
R
Continuum
de particules respiratoires
2024
2013
Remerciement A.Savey

## Slide 4
34 recommandations
Prérequis techniques et rappels de la réglementation et du Code du travail Ventilation des locaux 11 recommandations
Prérequis sur les masques : 4 recommandations
Précautions complémentaires respiratoires :
  7 recommandations générales, basées sur la matrice d’évaluation du risque
  3 recommandations spécifiques à la tuberculose
  1 recommandation spécifique aux BMR
  7 recommandations spécifiques aux périodes épidémiques
  1 recommandation concernant la vaccination et l’immunoprophylaxie

## Slide 5: Ventilation des locaux
Prérequis techniques et rappels de la réglementation et du Code du Travail
  R1 : privilégier des chambres individuelles dans le cadre des constructions
  R2 : ventilation mécanique efficiente avec apport d’air neuf et extraction recommandés
  R3 : vérification des paramètres de ventilation par service technique
  R4 : possibilité de fenêtres ouvrantes ( hors ZEM et chambre en dépression)
  R5 : Respect debit mini d’apports d’air neuf /personne Réglementaire code du travail. Permettant d’obtenir un taux de CO2 dans un local occupé <1300 ppm ( si possible <800 ppm)
  R6 : mise en œuvre des mesures correctives si non conforme à la R5 ( ventilation, jauge…)
  R7, R8 : cartographie avec mise à jour si travaux / les ST, communiquée direction EPRI, SMT
  R9 : maintenance préventive annuelle de l’ensemble des systèmes de ventilation
  R10 et R11 : modalités d’utilisation des appareils mobiles de traitements d’air avec analyse de risque

## Slide 6
Prérequis sur les masques
  R12 : EOH associée à la rédaction du cahier des charges et au choix des masques et APR
  R13 et R14 : possibilité de choix par le professionnel entre plusieurs modèles et tailles de masques à usage médical et d’APR type FFP2 (choix par Fit test)
  R15 : formation des professionnels au bon port et retrait des masques, Fit Check / FFP2
Précautions complémentaires respiratoires
  R16 : port d’un FFP2 par le professionnel avant d’entrer dans la chambre d’un patient atteint d’infection transmissible par voie respiratoire s’il est à risque de forme sévère
  R17 : port d’un masque (chirurgical ou FFP2, selon avis médical) par un patient immunodéprimé qui a des facteurs de risque de forme sévère d’infection respiratoire
  R18 à 21 : Prescription médicale et traçabilité des précautions respiratoires
  R19-20 : Information patients (traçabilité) et visiteurs
  R 21 : Information nouveaux arrivants professionnels
  R22 : application des précautions complémentaires face à un patient suspect ou atteint d’infection à transmission respiratoire
  3 niveaux de précautions complémentaires respiratoires définis : simples, renforcées, maximales

## Slide 7
PCResp | Simples | Renforcées | Maximales
Type de chambre | Chambre individuelle Porte fermée Ouverture possible de fenêtre |  | Chambre individuelle Porte fermée
Ventilation chambre |  | Renouvellement min. de 6 V/h Sans recyclage ou aérée régulièrement** par ouverture des fenêtres, porte fermée | Renouvellement min. de 6 V/h Sans recyclage Chambre à pression négative ou avec amélioration de la ventilation par des mesures palliatives (renouvellement d’air plus performant, ventilation additionnelle, système mobile) Taux maximal de CO2 de 800 ppm en occupation
Sorties de chambre | Encadrées | Limitées au strict nécessaire (réalisation d’un examen complémentaire indispensable par exemple, en évitant l’attente en présence d’autres patients) | 
Visites | Autorisées | Limitées et strictement encadrées | 
Masque patient en chambre | Masque à usage médical porté par le patient dès qu’une personne entre dans sa chambre (si compatible avec son âge et sa situation clinique) |  | 
Masque patient hors chambre | Masque à usage médical dès l’entrée dans l’hôpital, au service des urgences, en consultation, | APR FFP2* ou à défaut un masque à usage médical | APR FFP2* porté par le patient
Masque professionnel ou visiteur | Masque à usage médical avant l’entrée, et retiré après la sortie de la chambre | APR FFP2 avant l’entrée et retiré après la sortie de la chambre | 
* s’il est en capacité de le supporter et de respecter les contraintes liées au masque.
** A titre d’exemple, le HCSP recommande d’aérer 15 minutes toutes les 2 heures par ouverture des fenêtres.
Un capteur de CO2 peut être utilisé pour définir un planning d’aération (durée et fréquence d’ouverture des fenêtres).
Remerciement A.Savey

## Slide 8: Les matrices d'analyse du risque
Ventilation des locaux (occupé <1300 ppm et si possible <800 ppm)
Micro-organisme pathogène
Exposition (champ proche/lointain, durée, PGA modéré/élevé)

## Slide 9: Conformité de la ventilation
R5. Il est rappelé que les débits minimums à respecter d’apport d’air neuf par personne soient conformes au Code du travail (Réglementaire) Il est fortement recommandé que ces débits permettent d’obtenir un taux de CO2 dans un local occupé < 1300 ppm (et si possible < 800 ppm)
Taux de CO2 (en ppm) | Débits (en m3/h par personne) | Débits (en L/s par personne)
600 | 100 | 27,8
800* | 50 | 13,9
1000 | 33 | 9,3
1300 | 22 | 6,2
1500 | 18 | 5,1
RSD : règlements sanitaires départementaux (articles 62 à 66) Code du Travail
*(ou 400 ppm de plus que la concentration en CO2 de l’air extérieur) en période d’occupation

## Slide 10: Classification des M-O selon risque
 | Bactéries | Virus
A | Bordetella pertussis et parapertussis (coqueluche) Chlamydia pneumoniae (pharyngite, bronchite, pneumopathie) Corynebacterium diphteriae Haemophilus influenzae (inf. respiratoires et méningite) Mycoplasma pneumoniae Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes | Adenovirus (inf. respiratoires) Bocavirus Coronavirus saisonniers (hors SARS-CoV-2) Métapneumovirus Orthorubulavirus des oreillons / virus ourlien Rhinovirus Rubivirus (rubéole) Sars-CoV-2 (Covid-19) Virus Influenza (grippe) Virus Parainfluenza Virus respiratoire syncytial (VRS)
B | Mycobacterium tuberculosis sensible (inf. parenchymateuse pulmonaire, bronchique et/ou ORL) | Varicelle-Zona-Virus (Varicelle et zona disséminé) Morbilivirus (Rougeole ou MeV: Measles virus)
C | Mycobacterium tuberculosis MDR ou XDR (extrêmement résistante aux médicaments) | 
REB | Yersinia pestis | MERS-CoV et SARS-CoV Agent infectieux émergent et/ou inconnu
Les bactéries de la catégorie A sont moins persistantes dans l’air et ne nécessitent pas systématiquement
la mise en place de précautions respiratoires renforcées excepté dans les situations d’exposition à risque élevé
Remerciement A.Savey

## Slide 11: Evaluation de l'exposition
L’Exposition résulte d'une combinaison : Proximité x Durée x Type de soins
 Champ proche versus lointain
  contact direct = en face à face < 1 mètre sans port de masque par le patient/résident
 Durée de l'exposition
  champ proche durée < ou > à 15 min.
  champ lointain durée > 30 min.
Type de soins
  - procédures générant des aérosols (PGA)

## Slide 12
Le continuum de la transmission respiratoire

## Slide 13: Matrice d’analyse du risque

## Slide 14: Matrice d’analyse du risque

## Slide 15: Procédures générant des aérosols
PGAs à risque élevé | PGAs à risque modéré | PGAs à risque nul ou non démontré
Intubation pour un patient non curarisé | Extubation | Oxygénothérapie à débit > 6 L/min. (High flow O2 delivery)
Manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire | Ventilation non invasive, y compris à circuit ouvert** | Oxygénothérapie à haut débit par canule nasale type OptiFlow® ou Airvo® (High-flow nasal oxygen cannula)
Ventilation manuelle au masque facial | Aspirations des voies aériennes (endotrachéales) | Prélèvement nasopharyngé
Fibroscopie bronchique* | Gastroscopie avec aspiration des voies aériennes supérieures | 
Réalisation d’une trachéotomie ou d’une trachéostomie | Procédures de chirurgie dentaire avec des appareils rotatifs à grande vitesse | 
Induction de crachats après aérosols de sérum physiologique hypertonique | Procédures ORL proximales avec aspiration | 
Aérosolthérapie |  | 
Procédures post-mortem utilisant des appareils rotatifs à grande vitesse* |  | 
Ne sont pas considérés systématiquement comme des PGA car n’exposant les professionnels ou autres patients que sous certaines conditions particulières :
• Le tubage gastrique dans le cadre de la recherche de BAAR pour le diagnostic de tuberculose : en cas de suspicion d’une tuberculose, le patient est pris en charge avec des précautions complémentaires
• Les explorations fonctionnelles respiratoires (expiration forcée)
• L’épreuve d’effort cardiaque (à plus de 50% de la FMT)
*notamment lié au risque de transmission de la tuberculose
**risque associé aux fuites au visage du masque ou si l'expiration n'est pas protégée

## Slide 16: Exemple 1
Service de médecine interne avec une ventilation est non conforme
 Matrice n°2
Patient âgé de 75 ans atteint de VRS en chambre individuelle
 Pathogène de type A
Kiné respiratoire avec crachats induits et le patient ne portera pas de masque
 Exposition forte
Précautions respiratoires renforcées avec port de masque FFP2
X

## Slide 17: Exemple 2
Service de réanimation avec ventilation conforme
 Matrice n°1
Patient de 25 ans atteint de tuberculose pleurale XDR, ne porte pas de masque mais est intubé/ventilé en système clos
 Pathogène de type C
Réfection de lit
 Exposition faible
Précautions respiratoires maximales,
  avec port de masque FFP2
  et système de traitement d’air palliatif
  si chambre non en dépression
X

## Slide 18: Exemple 3
Maternité avec ventilation conforme
 Matrice n°1
Patiente atteinte de coqueluche, porte un masque à usage médical
   Pathogène de type A
Aide à la mise au sein de son nouveau-né
   Exposition modérée
Précautions
respiratoires
simples
X

## Slide 19: Exemple 4
EHPAD avec ventilation non conforme, taux de vaccination du personnel soignant 9%  Matrice n°2
Résident atteint de grippe, port du masque très difficile/incomplet chez les résidents  Pathogène de type A
Aide au repas
   Exposition modérée
Précautions respiratoires renforcées
X

## Slide 20: Exemple 5
Service de pédiatrie avec ventilation non conforme
 Matrice n°2
Patient atteint de méningite bactérienne à méningocoque, port du masque possible par le patient
 Pathogène de type A
En absence de soins (ASH) : pose de plateau repas
   Exposition faible
Précautions respiratoires simples
X

## Slide 21: Recommandations Tuberculose
  Formes potentiellement transmissibles de tuberculose sont celles qui exposent les lésions tuberculeuses à l’air : formes pulmonaire, pleuro-pulmonaire, ORL et bronchique.
R23. Avant toute documentation ou en attente des résultats des examens microbiologiques, s’il existe des arguments cliniques et/ou radiologiques en faveur d’une tuberculose pulmonaire, il est recommandé de mettre en place des PC-Resp renforcées
R24. Après le résultat des examens microbiologiques respiratoires, la mise en place des précautions complémentaires respiratoires renforcées se fait selon l’algorithme décisionnel présenté ci-dessous, qui tient compte notamment des performances connues des test diagnostiques (sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative)

## Slide 23: Commentaires
La sensibilité de l’examen microscopique (EM) est inférieure à celle de la PCR qui elle-même est inférieure à celle de la culture bactérienne. Alors que l’EM et la PCR présentent l’avantage de fournir des résultats immédiats, les résultats de la culture des BK nécessitent plusieurs semaines d’analyse et ne peuvent donc pas contribuer à la décision de mise en place des PC-Resp. Par ailleurs, alors que l’EM permet de détecter l’ensemble des bacilles acido-alcoolo-résistants, la PCR est spécifique du groupe tuberculosis.
Une PCR négative alors que l’EM est positif doit donc faire suspecter une mycobactérie non tuberculeuse. Dans ce cas, seules les Précautions standard s’appliquent.
Devant une présomption de tuberculose potentiellement contagieuse, les PC-Resp. doivent être mises en place sans attendre les résultats des analyses microbiologiques.

## Slide 24: Cas particuliers
Infections respiratoires à bactéries multirésistantes aux antibiotiques
  Patient porteur infection respiratoire à SARM => précautions respiratoires simples
  Dans ce cas, SARM considéré comme pathogène catégorie A
Mesures collectives pour la prévention en période épidémique
  R27 : port d’un masque chirurgical systématiquement dès l’entrée dans le bâtiment pour tout professionnel, patient, intervenant, visiteur
  R28 et R29 : privilégier une chambre particulière pour tout patient hospitalisé ou chambre double pour patient atteint de la même affection
  R30 : cas nosocomiaux et mesures transitoires (port du masque généralisé, depistage, self , sales de pause, reunion…)
  R31, R32 et R33 : regroupement des patients, jauges, mesures spéciales visiteurs
  R34 : mesures complémentaire respi y compris chez les personnes vaccinées

## Slide 25
R28. En période d’épidémie communautaire d’agents infectieux transmissibles par voie respiratoire, il est fortement recommandé de privilégier une chambre individuelle pour tout patient hospitalisé
En cas d’impossibilité d’accès à une chambre individuelle, un dépistage des patients/résidents admis en chambre double peut être réalisé selon le contexte épidémiologique (avant leur admission +/- renouvelé à une date dépendant de la période d’incubation).
En cas de difficulté d’accès à une chambre individuelle, il est fortement recommandé de placer prioritairement en chambre individuelle :
les patients atteints d’infections respiratoires transmissibles documentées
les patients suspects d’infections respiratoires transmissibles
les patients à risque de forme grave d’infection respiratoire (immunodéprimés, insuffisants respiratoires…)
les patients avec PGA
La généralisation de l’utilisation des tests moléculaires (PCR multiplex) conduit à l’augmentation des diagnostics de viroses respiratoires nécessitant d’établir une stratégie d’utilisation des chambres individuelles selon le profil de risque des patients, le virus impliqué et le type de soins prodigués.
Un regroupement en chambre double peut être envisagé pour des patients atteints d’une même virose respiratoire.

## Slide 26
R29. En période d’épidémie communautaire d’agents infectieux transmissibles par voie respiratoire, il est possible d’utiliser des chambres doubles pour deux patients/résidents atteints d’une infection respiratoire transmissible documentée liée au même pathogène (si l’information est connue, même type/variant de pathogène en cas de co-circulation de plusieurs types/variants induisant une immunité croisée faible/partielle)
Cette recommandation ne concerne que les cas microbiologiquement documentés et pour lesquels les réinfections ne peuvent pas survenir. Elle ne s’applique pas aux patients immunodéprimés.
En cas d’impossibilité d’accès à une chambre individuelle, un dépistage des patients/résidents admis en chambre double peut être réalisé selon le contexte épidémiologique (avant leur admission +/-renouvelé à une date dépendant de la période d’incubation).

## Slide 27: En pratique
Réflexion à tenir en service, plateau technique et domicile :
  Type de ventilation
    En ES : conforme (Matrice1) ou non conforme (Matrice2)
    À domicile : possibilité d’aération
  Type de pathogène
    Catégorie A, B, C ou REB
  Type de procédures générant des aérosols
    PGA à risque élevé ou modéré
Type de précautions respiratoires
Simples
Renforcées
Maximales
Dont le choix du type de masque